Приложение к Акту готовности ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» к 2019 / 2020 учебному году

# Акт составлен «12» августа 2019г.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической,  медицинской и социальной помощи «Ладо»

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | Приказ МОПО СО от 05.11.2015 и № 543-д о переименовании и внесении изменений в Устав ГБОУ СО «ЦППРиК Ладо» |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права № 66АГ508664 от 13.12.2008г., на правах оперативного управления; Приказ МУГИСО от 26.11.2018 №2905 «Об изъятии и закреплении неиспользуемого имущества» |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 66 АД №073884 от 05.05.2010г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | 1)№ лицензии №18253 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 11.02.2016 бессрочно, имеется приложение №1 от 11.02.2016 2)соответствует 3)-программа профилактики отклонений в развитии и поведении детей и подростков -программа коррекции отклонений в развитии и поведении детей дошкольного возраста, младшего, среднего и старшего школьного возраста и их реабилитации - программа развития компенсаторных возможностей ребенка 4)свидетельство об аккредитации не требуется |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | осуществляется психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь |
|  | Наличие программ развития организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) в стадии разработки в связи с созданием филиала в г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 8 |
|  | Наличие плана работы организации на 2018 год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) план организационных мероприятий на 2019 учебный год; 2) январь 2019, утвержден директором |
|  | Количество зданий (объектов) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1)всего (единиц)-2; 2)в том числе с массовым пребыванием людей (единиц)-2; 3)в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) - 0 |
|  | Условия работы организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | Работа по заявительному характеру, оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | проектная допустимая численность обучающихся (человек) - 250; комплектование по заявительному характеру |
|  | Укомплектованность организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Укомплектованность организации кадрами по состоянию на 01.08.2019: 1) по штатному расписанию: администрация -9 педагоги-40,25 воспитатели-0; мастера производственного обучения-0; научные работники-0; медицинские работники – 4,25 иные работники – 31,05 2) численность на 01.08.2019 г.: администрация – 8 педагоги-27 воспитатели-0; мастера производственного обучения-0; научные работники-0; медицинские работники -5 иные работники - 30 |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | Межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей нет в связи с отсутствием постоянного контингента воспитанников. Взаимодействие с субъектами системы профилактики в рамках деятельности по гос.заданию: ПДН г. Полевской Прокуратура г. Полевской ОМС Управление образованием ПГО – взаимодействие в рамках соглашения Образовательные учреждения – в рамках соглашений Отдел МВД России по г. Полевскому Взаимодействие с образовательными организациями Свердловской области осуществляется на основании договоров о взаимном сотрудничестве. |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | Акты готовности систем: 1) канализации - №1от 01.08.2019, №1/ф от 02.08.2019 - готова; 2) отопления - №2от 01.08.2019, №2/ф от 02.08.2019 - готова; 3) водоснабжения - №3от 01.08.2019, №3/ф от 09.08.2019 - готова. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Мебель в наличии в необходимом кол-ве, промаркирована по ростовым группам. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Учебники не требуются, - образовательная деятельность не ведется. |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские отсутствуют, не требуются. |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется тренажерный и фитнес зал, к учебному году готовы. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* | Спортивное оборудование и инвентарь в наличии. Акт-разрешение от 01.07.2019г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Стадиона и спорт. площадки нет (разработан эскизный проект, отсутствует финансирование для реализации). |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | Акт испытания оборудования спортивных залов от 01.07.2019г. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество не устраненных нарушений; 2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Акт итоговой проверки №103 от 16.12.2014г. Нарушения не выявлены. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель обучен, удостоверение № 2016-1393 от 09.08.2016г. 2) Ответственный обучен, удостоверение №4900 от 29.03.2017г; 3) обучен 1 чел.: удостоверение №4900 от 29.03.2017г; 4) Обучающихся нет 5) Тренировочная эвакуация были проведены 17.05.2019 г. командно-штабная тренировка, 24.05.2019 объектовая «Действия руководящего состава и руководителей НФГО при возникновении пожара» с сотрудниками Центра. Кол-во участников: 19 человек, в том числе детей – 2 чел., посетителей – 5 чел., периодичность – 2 раза в год. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточное количество - 14шт/ 8 шт. (филиал) 2) Журналы в наличии. 3) Проверку производит ответственный за ПБ, ежеквартально. Акты проверки состояния огнетушителей от 25.07.2019г./02.08.2019 (филиал) |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | 1) АПС имеется в наличии, исправна (журнал проверки) 2) в наличии, акт от 02.07.2014 приемки технических средств в эксплуатацию 3) ООО ЧОП АКБ «Щит и Меч» договор №11а-19 от 05.02.2019, ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области"договор № 6796N00888 от 01.05.2019 (филиал) 4) в наличии, ДОГОВОР № 52152/С от 05.02.2019 с ООО «ОКО-Охрана» на техническое обслуживание, Договор № 874-19-ТМО от 05.02.2019 с ООО "Актай-Мониторинг" по обеспечению работоспособности оборудования "Стрелец-Мониторинг" (филиал) 5) зам. директора по АХР Шварцман О.Я. 6) нет |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | Акт выполненных электроизмерительных работ июль 2019 б/н, технический отчет, Акт №4 от 01.08.2019, №4/ф от 02.08.2019 о готовности электрооборудования |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) пожарные краны (здание г.Полевской)не предусмотрены проектом Здание г. Екатеринбург – готовы, ООО "Сервис КД" Договор №133 от 10.07.2019 на проверку внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу на объекте по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 8 2) пожарные гидранты на балансе муниципалитета |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | от 10.08.2012г. № 65482000-ОНД ПГО-00215 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений; 4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписание об устранении выявленных нарушений №109/2018-231 от 07.12.2018 г. 3 3 0 0 – Письма от 26.02.2019 №88, от 10.07.2019 №271 |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Сотрудниками Центра прослушана программа профессионального гигиенического обучения в декабре 2017г. плановый срок – декабрь 2019г., при поступлении на работу. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) столовая; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – в необходимом кол-ве; 3) акты ревизии оборудования столовой №6 от 05.07.2019 г.; 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой; 5) питание детей не осуществляется; 6) паспортизация пищеблока – паспорт разработан собственными силами. |
|  | Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Бактерицидные лампы: мед. блок- 5 шт., столовая - 2 шт., всего по учреждению-11. |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | нет |
|  | Обследование технического состояния вентиляции организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | Отчет по результатам обследования технического состояния вентиляционной системы здания Шифр: 14.47.01.00-ПЗ апрель 2014г., акт готовности №5 от 01.08.2019г., №5/ф от 02.08.2019 |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед. кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинский блок 2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-003828 от 14.01.2016 3) - |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | - |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Медосмотр пройден всеми сотрудниками, заключительные акты от 15.12.2019 |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования ОМВД Росси по г.Полевскому от 12.09.2013 1) 1 2) 0 3) в наличии 4) установлена система видеонаблюдения наружного периметра здания (19 камер), система контроля доступа, выполнен монтаж системы освещения территории |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется тревожная кнопка, находится в исправном состоянии 2) ООО «Щит и Меч», ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" (филиал) 3) Ответственный - зам. директора по АХР, заведующий хозяйством (филиал) 4) ООО ЧОП АКБ «Щит и Меч» договор №133-19 от 05.02.2019, ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" №121-5/39 от 06.05.2019 (филиал) 5) - 6) - |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | вахтер сторож |
|  | Ограждение организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Ограждение в наличии. 2) Нарушена целостность. Выполнен частичный ремонт.Причина неисполнения: недостаточный объем финансирования. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | 1) В наличии система наружного наблюдения; 2) количество камер 19 , 2 (филиал) по периметру здания, внутри- 0; 3) с выводом изображения на монитор, расположенный на контрольно-пропускном пункте; 4) зам. директора по АХР; 5) нет |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | 1) СКУД, филиал - нет; 2) нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) приказ о назначении ответственного №31/1-ОД от 30.06.2014; 2) инструктаж; 3) - |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1) 4 , 2 (филиал)прожектора 2) исправны |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | 1) Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности разработан, согласован в подразделениях - ГУ МЧС России по Свердловской области, - ОВД по Полевскому округу 05.08.2014 - УФСБ 08.08.2014 - Администрации ПГО 20.08.2014 2) Паспорт безопасности утвержден 05.03.2018: - ОНДиПР ПГО УНДиПР ГУ МЧС РФ по СО 16.01.2018, - ОВО по г.Полевскому ф-ла ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» 22.01.2018 - УФСБ России по СО 05.02.2018 |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Акт о проверке библиотечного фонда от №8 от 17.07.2018 |
|  | Наличие в организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | В наличии, провайдер «Технико Торговый центр Радиотехника» Sevencom |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 31 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | нет |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1. Ideco IC3/Sky DNS, программный 2. Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | акт №7 от 17.07.2018 о проверке официального сайта |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Приказ от 09.01.2018 №11-ОД о назначении ответственных лиц по информационной безопасности |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Перевозки детей не осуществляются |
|  | Паспорт дорожной безопасности | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) в наличии (включая визуализированный паспорт); 2) паспорт утвержден 21.08.2017; 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции 22.08.2017; 4)паспорт не согласован в администрации ПГО |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет, не требуется в связи с отсутствием постоянного контингента |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется уголок дорожной безопасности с наглядной агитацией |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | нет, не требуется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | наличие и целостность ограждения территории, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | обеспечено 2, соответствуют в наличии |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в организации | Указать реквизиты* | Зам. директора по АХР Шварцман О.Я., приказ № 44-ОД от 18.08.2014 |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты* | Коллективный договор на 2018-2021 годы, утвержден 30.10.2018 |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | обучение руководителя удостоверение №2014-1479 протокол от 30.09.2014 №14-34/заместителя директора по АХР удостоверение № 2015-306 протокол от 12.05.2015 №15-5; обучение членов комиссии по охране труда удостоверение № 15053/4 от 10.09.2015 удостоверение №2016-150 от 25.02.2016 удостоверение №3204 от 31.03.2017 |
| 6 | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в организации |  | В наличии план работы по охране труда на 2019 год |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | Приказ от № 39-ОД от 05.08.2014 «О продлении инструкций по ОТ», №63-ОД от 16.10.2014г. «Об утверждении инструкций по охране труда» |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | Вводный, первичный - при приеме на работу, повторный - 1 раз в 6 мес. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 1) 48, филиал - формирование штатного расписания и структуры 2) 48 3) (см.п.4) 4) 4 квартал 2019г. |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | Не проводился |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | Косметический ремонт мест общего пользования, август – ремонт системы водоотведения кровли |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы | г.Полевской: - косметический ремонт - ремонт фасада - ремонт ограждения - регулировка системы отопления - электрификация складских помещений - монтаж видеонаблюдения внутри здания - благоустройство территории г.Екатеринбург: - капитальный ремонт здания |